泗水县生态泗河拦蓄1号橡胶坝工程施工1标修改文件

各施工潜在投标人：
 
一、施工1标段“原最高投标限价￥2150.17万元，”（含招标代理费和建设工程交易中心服务费），现修改为￥2017.08万元。

二、施工1标段清单全部替换为以下内容： 
分组工程量清单报价表1

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分建筑工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | Ⅰ-1、橡胶坝工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ⅰ-1-1、上游段（防冲槽+铺盖） |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 一.土石方工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 6.35 |  |  |
| 1.1.1.1.2 | 压实土料(干容重≤1.7吨/m³,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 6.35 |  |  |
| 1.1.1.1.3 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 0.08 |  |  |
| 1.1.1.1.4 | 一般石方开挖(岩石级别Ⅴ、Ⅵ) | 100m³ | 2.85 |  |  |
| 1.1.1.1.5 | 渠槽石方开挖(渠槽底宽3-5m,岩石级别ⅤⅥ) | 100m³ | 15.31 |  |  |
| 1.1.1.1.6 | 石碴挖运 | 100m³ | 4.53 |  |  |
| 1.1.1.1.7 | 推运石碴(推运距离30m) | 100m³ | 10.77 |  |  |
| 1.1.1.1.8 | 压实土料(干容重≤1.7吨/m³,Ⅰ、Ⅱ类土)铺盖下夯实 | 100m³ | 5.95 |  |  |
| 1.1.1.2 | 二.砌石.砌砖工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | 格宾网填块石 | m³ | 435.76 |  |  |
| 1.1.1.2.2 | 人工抛石护底、护岸 | 100m³ | 10.35 |  |  |
| 1.1.1.3 | 三.混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | {C25}导水墙{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 2.07 |  |  |
| 1.1.1.3.2 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 9.28 |  |  |
| 1.1.1.3.3 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.13 |  |  |
| 1.1.1.3.4 | {C25}铺盖{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 13.72 |  |  |
| 1.1.1.3.5 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 41.16 |  |  |
| 1.1.1.3.6 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 3.77 |  |  |
| 1.1.1.3.7 | {C25} 边墙{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 1.60 |  |  |
| 1.1.1.3.8 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.09 |  |  |
| 1.1.1.3.9 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 7.21 |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表2

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4 | 四.其他工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | 集水管r=400mm | m | 132.00 |  |  |
| 1.1.1.4.2 | 外包土工布 | ㎡ | 165.79 |  |  |
| 1.1.1.4.3 | 橡胶止水 | 100延长 | 1.53 |  |  |
| 1.1.1.4.4 | 闭孔泡沫板 | 100㎡ | 3.79 |  |  |
| 1.1.1.4.5 | Φ100软式透水管PE | m | 81.31 |  |  |
| 1.1.1.4.6 | 土工布平铺 | 100㎡ | 10.89 |  |  |
| 1.1.2 | Ⅰ-1-2、控制段（坝室段） |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 一.土石方工程 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土)运往挡墙处 | 100m³ | 3.43 |  |  |
| 1.1.2.1.2 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土)运至引水管处回填 | 100m³ | 2.23 |  |  |
| 1.1.2.1.3 | 土方挖运(运距2km,Ⅰ、Ⅱ类土)弃土 | 100m³ | 9.35 |  |  |
| 1.1.2.1.4 | 压实土料(干容重≤1.7吨/m³,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 2.23 |  |  |
| 1.1.2.1.5 | 一般石方开挖(岩石级别Ⅴ、Ⅵ) | 100m³ | 4.49 |  |  |
| 1.1.2.1.6 | 石碴挖运 | 100m³ | 4.49 |  |  |
| 1.1.2.2 | 二.混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | {C25}底板{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 18.81 |  |  |
| 1.1.2.2.2 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 1.79 |  |  |
| 1.1.2.2.3 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 79.03 |  |  |
| 1.1.2.2.4 | {C20}底板下基础换填{32.5Mpa,≤80mm} | 100m³ | 9.32 |  |  |
| 1.1.2.2.5 | {C25}中墩{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 4.37 |  |  |
| 1.1.2.2.6 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.11 |  |  |
| 1.1.2.2.7 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 19.69 |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表3

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2.8 | {C25}边墩{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 2.10 |  |  |
| 1.1.2.2.9 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.09 |  |  |
| 1.1.2.2.10 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 9.45 |  |  |
| 1.1.2.2.11 | {C25}左岸边墙{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 1.17 |  |  |
| 1.1.2.2.12 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.09 |  |  |
| 1.1.2.2.13 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 5.28 |  |  |
| 1.1.2.2.14 | {C25}刺墙{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.33 |  |  |
| 1.1.2.2.15 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 0.99 |  |  |
| 1.1.2.3 | 三.其他工程 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | 橡胶止水 | 100延长 | 3.78 |  |  |
| 1.1.2.3.2 | 闭孔泡沫板 | 100㎡ | 4.54 |  |  |
| 1.1.2.3.3 | Φ100软式透水管PE | m | 31.73 |  |  |
| 1.1.2.4 | 四.坝袋工程 |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1 | 三布四胶坝袋 | ㎡ | 2176.28 |  |  |
| 1.1.2.4.2 | 二布三胶堵头 | ㎡ | 118.80 |  |  |
| 1.1.2.4.3 | 底垫片 | ㎡ | 1227.69 |  |  |
| 1.1.2.4.4 | 锚固件 | t | 8.35 |  |  |
| 1.1.2.4.5 | 其他保护垫平胶布、海绵胶板、胶管、胶液等 | 套 | 0.44 |  |  |
| 1.1.2.4.6 | {C20}橡胶坝（坝袋锚固）{32.5Mpa,≤40mm} | 100m | 2.32 |  |  |
| 1.1.3 | Ⅰ-1-3、下游段（陡坡段+消力池+海漫+防冲槽） |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 一.土石方工程 |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 16.63 |  |  |
| 1.1.3.1.2 | Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 15.29 |  |  |
| 1.1.3.1.3 | 压实土料(干容重≤1.7吨/m³,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 16.63 |  |  |
| 1.1.3.1.4 | 一般石方开挖(岩石级别Ⅴ、Ⅵ) | 100m³ | 9.57 |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表4

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.5 | 石碴挖运 | 100m³ | 9.57 |  |  |
| 1.1.3.1.6 | 渠槽石方开挖(渠槽底宽3-5m,岩石级别ⅤⅥ) | 100m³ | 16.48 |  |  |
| 1.1.3.1.7 | 推运石碴(推运距离30m) | 100m³ | 11.49 |  |  |
| 1.1.3.1.8 | 石碴挖运 | 100m³ | 4.99 |  |  |
| 1.1.3.2 | 二.砌石.砌砖工程 |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | 格宾网填块石 | m³ | 482.12 |  |  |
| 1.1.3.2.2 | 人工抛石护底、护岸 | 100m³ | 9.13 |  |  |
| 1.1.3.3 | 三.混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1 | {C25}消力池斜坡段底板{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 11.75 |  |  |
| 1.1.3.3.2 | 铺筑坡面碎石垫层 | 100m³ | 3.64 |  |  |
| 1.1.3.3.3 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 47.00 |  |  |
| 1.1.3.3.4 | {C25}边墙{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.57 |  |  |
| 1.1.3.3.5 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.04 |  |  |
| 1.1.3.3.6 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 3.43 |  |  |
| 1.1.3.3.7 | {C25}消力池底板{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 26.04 |  |  |
| 1.1.3.3.8 | 铺筑平面碎石垫层 | 100m³ | 7.79 |  |  |
| 1.1.3.3.9 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 130.17 |  |  |
| 1.1.3.3.10 | {C25}消力池边墙{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 1.79 |  |  |
| 1.1.3.3.11 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.11 |  |  |
| 1.1.3.3.12 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 8.96 |  |  |
| 1.1.3.3.13 | {C25}块石砼海漫{32.5Mpa,≤80mm} | 100m³ | 21.99 |  |  |
| 1.1.3.3.14 | 铺筑平面碎石垫层 | 100m³ | 6.93 |  |  |
| 1.1.3.3.15 | {C25}海漫边墙{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 1.68 |  |  |
| 1.1.3.3.16 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.11 |  |  |
| 1.1.3.3.17 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 8.39 |  |  |
| 1.1.3.4 | 四.其他工程 |  |  |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表5

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.4.1 | 土工布平铺 | 100㎡ | 36.77 |  |  |
| 1.1.3.4.2 | 土工布斜铺(边坡1:4) | 100㎡ | 12.12 |  |  |
| 1.1.3.4.3 | 橡胶止水 | 100延长 | 1.81 |  |  |
| 1.1.3.4.4 | 闭孔泡沫板 | 100㎡ | 4.80 |  |  |
| 1.1.3.4.5 | Φ100软式透水管PE | m | 21.91 |  |  |
| 1.2 | Ⅰ-2、橡胶坝泵站工程 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 一.土石方工程 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 土方挖运运距2km,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 13.02 |  |  |
| 1.2.1.2 | 土方开挖(Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 30.31 |  |  |
| 1.2.1.3 | 推土机推土(推运距离40m,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 30.31 |  |  |
| 1.2.1.4 | 压实土料(干容重≤1.7吨/m³,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 30.31 |  |  |
| 1.2.1.5 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土)引水管 | 100m³ | 30.63 |  |  |
| 1.2.1.6 | 推土机推土(推运距离40m,Ⅰ、Ⅱ类土)引水管回填 | 100m³ | 30.63 |  |  |
| 1.2.1.7 | 压实土料(干容重≤1.7吨/m³,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 30.63 |  |  |
| 1.2.2 | 二.混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | {C20}管道镇墩{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.62 |  |  |
| 1.2.2.2 | {C15}混凝土,垫层{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.14 |  |  |
| 1.2.2.3 | {C25}闸底板{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.98 |  |  |
| 1.2.2.4 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 4.87 |  |  |
| 1.2.2.5 | {C25}抽水站中墩{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 3.13 |  |  |
| 1.2.2.6 | 钢筋制作安装（其他） | 1t | 21.75 |  |  |
| 1.2.2.7 | {C25}管座及基础{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 0.41 |  |  |
| 1.2.2.8 | {C25}支管管沟回填{32.5Mpa,≤40mm} | 100m³ | 1.54 |  |  |
| 1.2.3 | 三.其他工程 |  |  |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表6

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | 过滤网 | 套 | 1.00 |  |  |
| 1.2.3.2 | 泵房上部结构（含门窗玻璃乳胶漆等） | ㎡ | 266.25 |  |  |
| 1.2.3.3 | 室内装饰 | 项 | 1.00 |  |  |
| 1.3 | Ⅰ-3、地基处理工程 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 土方开挖(Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 55.88 |  |  |
| 1.3.2 | 土方挖运(运距2km,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 55.88 |  |  |
| 1.3.3 | 外购粘土 | m³ | 6300.00 |  |  |
| 1.3.4 | 压实土料(干容重≤1.7Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 63.00 |  |  |
| 1.4 | Ⅰ-4、河道护岸工程 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 一.土石方工程 |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土)上游围堰 | 100m³ | 15.15 |  |  |
| 1.4.1.2 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土)弃土 | 100m³ | 102.60 |  |  |
| 1.4.1.3 | 一般石方开挖(岩石级别Ⅴ、Ⅵ) | 100m³ | 3.06 |  |  |
| 1.4.1.4 | 石碴挖运(运距2km)弃置 | 100m³ | 3.06 |  |  |
| 1.4.1.5 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土)下游围堰 | 100m³ | 15.15 |  |  |
| 1.4.1.6 | 土方挖运(Ⅰ、Ⅱ类土)弃土 | 100m³ | 64.80 |  |  |
| 1.4.2 | 二.砌石.砌砖工程 |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | {M10}浆砌粗石平面护坡{32.5Mpa水泥}上游护坡 | 100m³ | 16.77 |  |  |
| 1.4.2.2 | {M10}浆砌块石基础{32.5Mpa水泥}上游 | 100m³ | 2.50 |  |  |
| 1.4.2.3 | 铺筑坡面碎石垫层上游 | 100m³ | 6.71 |  |  |
| 1.4.3 | 三.混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1.4.3.1 | {C20}混凝土,齿槽{32.5Mpa,≤40mm}上游 | 100m³ | 6.00 |  |  |
| 1.4.3.2 | {C20}混凝土,齿槽{32.5Mpa,≤40mm}下游 | 100m³ | 6.00 |  |  |
| 1.4.4 | 四.其他工程 |  |  |  |  |
| 1.4.4.1 | 塑料冒水孔(上游)PVC | 100m | 0.85 |  |  |
| 1.4.4.2 | 塑料冒水孔(下游)PVC | 100m | 0.85 |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表7

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4.3 | 外包反滤土工布 | ㎡ | 84.00 |  |  |
| 1.5 | Ⅰ-5、管理及景观工程 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 花岗岩栏杆 | m | 250.00 | 500 |  |
| 1.5.2 | 人行道(包括广场砖、砼垫层及树木草地等景观) | 100㎡ | 200.00 | 9000 |  |
| 1.5.3 | 雕塑 | 套 | 1.00 | 300000 |  |
| 1.5.4 | 管理房（含门窗、玻璃、乳胶漆等） | ㎡ | 622.86 | 1800 |  |
| 1.5.5 | 管理单位院子 | ㎡ | 4500.00 | 100 |  |
| 1.5.6 | 管理单位围墙罗马柱 | m | 290.00 | 350 |  |
| 1.5.7 | 照明设备 | 套 | 1.00 | 350000 |  |
| 2 | 第二部分机电设备采购及安装工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | Ⅱ-1、设备购置及安装 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ⅱ-1-1、橡胶坝部分 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Ⅱ-1-1-1、电气设备 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | 10kV架空线路 | km | 5.000 |  |  |
| 2.1.1.1.2 | 10kV架空线路终端杆 | 套 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.3 | 电能计量装置 | 套 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.4 | 10kV户外电缆头 | 套 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.5 | 10kV户内电缆头 | 个 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.6 | 避雷器Y5WS--12.7/50 | 个 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.7 | 跌落式熔断器RW10-10F-50/25 | 组 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.8 | 变压器SC11-315-10±5%/0.4 | 组 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.9 | 柴油发电机组KH-200GF | 台 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.10 | 电源控制柜 GGD1-38（改） | 套 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.11 | 低压控制柜1 GGD1-59（改） | 台 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.12 | 低压控制柜2 GGD1-59（改） | 台 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.13 | 低压控制柜3 GGD1-60（改） | 台 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.14 | 无功补偿屏 GGJ1--01 | 台 | 1.000 |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表8

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.15 | 照明配电箱 | 个 | 2.000 |  |  |
| 2.1.1.1.16 | 电力电缆 YJV-10-3×50 | m | 10.000 |  |  |
| 2.1.1.1.17 | 电力电缆 YJV-1-3×300+1×150 | m | 15.000 |  |  |
| 2.1.1.1.18 | 电力电缆 YJV-1-3×25+1×16 | m | 50.000 |  |  |
| 2.1.1.1.19 | 电力电缆 YJV-1-3×10+1×10 | m | 40.000 |  |  |
| 2.1.1.1.20 | 电力电缆 YJV-1-3×2.5+1×2.5 | m | 105.000 |  |  |
| 2.1.1.1.21 | 绝缘导线 BV-2×2.5 | m | 100.000 |  |  |
| 2.1.1.1.22 | 绝缘导线 BV-3×2.5 | m | 60.000 |  |  |
| 2.1.1.1.23 | 电缆分支器 KYXJ1-70 | 套 | 15.000 |  |  |
| 2.1.1.1.24 | 机旁箱 JXD-ZKX | 套 | 3.000 |  |  |
| 2.1.1.1.25 | 直线型输电导管 DHGJ-3-35/140(带悬吊支架等附件) | m | 25.000 |  |  |
| 2.1.1.1.26 | 输电导管用集电器 JD-3-75/70 | 套 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.27 | 顶端供电器 Ⅱ型 | 套 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.28 | 低压电缆 YJV-1-3×70+1×35 | m | 40.000 |  |  |
| 2.1.1.1.29 | 低压电缆 YJV-1-3×16+1×10 | m | 30.000 |  |  |
| 2.1.1.1.30 | 低压电缆 YJV-1-3×6+2×4 | m | 35.000 |  |  |
| 2.1.1.1.31 | 低压电缆 YJV-1-4×10+1×10 | m | 15.000 |  |  |
| 2.1.1.1.32 | 低压电缆 YJV-1-3×10+1×10 | m | 25.000 |  |  |
| 2.1.1.1.33 | 电缆桥架 | t | 1.200 |  |  |
| 2.1.1.1.34 | 型材部分 | t | 0.800 |  |  |
| 2.1.1.1.35 | 照明装置 | 套 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.1.36 | 防雷接地装置 | 套 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.2 | Ⅱ-1-1-2、水力机械设备 |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | 主排水泵(SLB400-12.5A P=55kw) | 台 | 4.000 |  |  |
| 2.1.1.2.2 | 主供水泵(SLB200-12.5A P=18.5kw) | 台 | 2.000 |  |  |
| 2.1.1.2.3 | 潜水泵(50WQ15-12-1.1) | 台 | 1.000 |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表9

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.2.4 | 真空泵（SK-1.8B P=4KW Q=110m?/h） | 台 | 2.000 |  |  |
| 2.1.1.2.5 | 蝶阀DS941X-6 DN500 | 个 | 2.000 |  |  |
| 2.1.1.2.6 | 蝶阀DS941X-6 DN400 | 个 | 8.000 |  |  |
| 2.1.1.2.7 | 闸阀Z41T-1.0 DN50 | 个 | 1.000 |  |  |
| 2.1.1.2.8 | 闸阀Z41T-6 DN200 | 个 | 5.000 |  |  |
| 2.1.1.2.9 | 闸阀Z41T-1.0 DN32 | 个 | 7.000 |  |  |
| 2.1.1.2.10 | 底阀 DN200 | 个 | 2.000 |  |  |
| 2.1.1.2.11 | 蝶阀电动头 | 个 | 10.000 |  |  |
| 2.1.1.2.12 | 母管DN1000 L=6600 | t | 1.880 |  |  |
| 2.1.1.2.13 | 真空压力表-0.1-0.2mpa | 个 | 4.000 |  |  |
| 2.1.1.2.14 | 压力表0-0.2mpa | 个 | 10.000 |  |  |
| 2.1.1.3 | Ⅱ-1-1-3、观测设备 |  |  |  |  |
| 2.1.1.3.1 | 自动化计算机监控监视设备 | 套 | 1.000 | 500000 |  |
| 3 | 第三部分金属结构设备采购及安装工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | Ⅲ-1、设备购置安装 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ⅲ-1-1、橡胶坝部分 |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | 水帽 | 套 | 11.000 |  |  |
| 3.1.1.2 | 溢流管 | m | 44.133 |  |  |
| 3.1.1.3 | 拍门 | 套 | 2.000 |  |  |
| 3.1.1.4 | 拍门700 | 套 | 0.000 |  |  |
| 3.1.1.5 | PVC主管道φ500 | m | 433.610 |  |  |
| 3.1.1.6 | 主管道DN500 | m | 30.000 |  |  |
| 3.1.1.7 | PVC支管道φ315 | m | 73.200 |  |  |
| 3.1.1.8 | 排水管Dg710 | m | 22.100 |  |  |
| 3.1.1.9 | 排水管DN400 | m | 11.000 |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表10

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.10 | PVC引水管φ500 | m | 42.150 |  |  |
| 3.1.1.11 | 钢筋砼透花水管φ800 | m | 166.700 |  |  |
| 3.1.1.12 | 弯头DN500，90度 | 个 | 2.000 |  |  |
| 3.1.1.13 | 弯头φ500，90度 | 个 | 6.000 |  |  |
| 3.1.1.14 | 弯头φ315，90度 | 个 | 6.000 |  |  |
| 3.1.1.15 | 弯头φ800，90度 | 个 | 2.000 |  |  |
| 3.1.1.16 | 弯头DN710，90度 | 个 | 1.000 |  |  |
| 3.1.1.17 | 弯头DN710，135度 | 个 | 2.000 |  |  |
| 3.1.1.18 | 弯头φ500，135度 | 个 | 4.000 |  |  |
| 3.1.1.19 | 异径三通DN710/400 | 个 | 2.000 |  |  |
| 3.1.1.20 | 异径三通φ500/315 | 个 | 4.000 |  |  |
| 3.1.1.21 | 变径DN710/400 | 个 | 1.000 |  |  |
| 3.1.1.22 | 变径φ500/315 | 个 | 2.000 |  |  |
| 3.1.1.23 | 法兰φ500 | 个 | 2.000 |  |  |
| 3.1.1.24 | 橡胶软接头 | 个 | 1.000 |  |  |
| 3.1.1.25 | 穿墙管（δ＝6mm） | t | 0.420 |  |  |
| 3.1.1.26 | 穿墙管DN500，700mm（δ＝6mm） | t | 3.910 |  |  |
| 3.1.1.27 | 穿墙管DN400，700mm（δ＝6mm） | t | 0.845 |  |  |
| 3.1.1.28 | 穿墙管DN200，700mm（δ＝6mm） | t | 0.400 |  |  |
| 3.1.1.29 | 真空管DN32 | m | 25.000 |  |  |
| 3.1.1.30 | 钢爬梯 | 套 | 1.000 |  |  |
| 3.1.1.31 | 过滤栅1900*500*8000 | 套 | 1.000 |  |  |
| 3.1.1.32 | 其他 | 套 | 1.000 |  |  |
| 4 | 第四部分临时工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 一.施工导流工程 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 污水泵(4kw) | 台班 | 1520 |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

分组工程量清单报价表11

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2 | 推土机推土(推运距离20m,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 10 |  |  |
| 4.1.3 | 压实土料(干容重≤1.7吨/m³,Ⅰ、Ⅱ类土) | 100m³ | 10 |  |  |
| 4.1.4 | 塑料薄膜斜铺(边坡1:2) | 100㎡ | 10.3 |  |  |
| 4.1.5 | 填筑编织袋砂砾石围堰 | 100m³ | 2.9 |  |  |
| 4.1.6 | 拆除编织袋砂砾石围堰 | 100m³ | 2.9 |  |  |
| 4.1.7 | 填筑编织袋砂砾石围堰导流沟 | 100m³ | 1.5 |  |  |
| 4.1.8 | 拆除编织袋砂砾石围堰导流沟 | 100m³ | 1.5 |  |  |
| 4.2 | 二.施工交通工程 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 临时施工道路(简易沙石路,5m宽) | m | 1000 |  |  |
| 4.2.2 | 施工便桥 | ㎡ | 80 |  |  |
| 4.3 | 三.临时房屋建筑工程 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 施工仓库 | ㎡ | 250 |  |  |
| 4.3.2 | 生活福利区 | ㎡ | 100 |  |  |
| 4.3.3 | 临时宿舍 | ㎡ | 200 |  |  |
| 4.3.4 | 生产用房 | ㎡ | 100 |  |  |
| 4.3.5 | 施工工场 | ㎡ | 100 |  |  |
| 4.4 | 其他临时工程 | 项 | 1 |  |  |
|  | 清单小计（A） | 元 |  |  |  |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

注：总价承包项目须附分解表。

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：

| 组 号 | 工程分组名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  | 清单小计（A） |  |
|  | 建设工程交易中心服务费（B） |  |
|  | 投标总报价（A）+（B） | （保留到百元） （填入投标函） |

投标人：盖单位公章

法定代表人或委托代理人：签字

注：本标段招标设定投标总报价最高限价（含建设工程交易中心服务费和招标代理费），该限价为2017.08万元，超出该限价的报价无效

根据统一部署及进度要求，该项目任务重、工期紧，经发包人研究决定开标时间2013年3月22日不变，由此给各位投标人带来不便，请予以谅解。
如无异议，请各投标人收到本限价通知后以书面形式进行确认，传真至0531-86952689。在二〇一三年三月十四日16:00时前未以书面形式确认的，视为已收到本通知且同意按原定时间开标。
 
 
济宁市水利投资有限公司
山东水务招标有限公司
二〇一三年三月十五日